## 시방서
시 방 서
가. 일반 시방서
1.형 식 : 단동비닐하우스
2.구 조 : 철재 파이프 골조
3.기본사양 : 단동형
4.공사개요
국내에 보급중인 온실의 구조개선에 따른 온실환기의 극대화및 밀폐력을 증대시켜 효율적인 온실 관리 및 재배 작물의 적절한 생육 환경 조절로 차별화된 시설물과
작물관리및 생육작물의 상품성 증대에 목적이 있다.
| 온 실 명 | 온 실 규 격 | 사 업 내 용
| 온실 | 10.5m*25m = 262.5㎡
- 이하여백 -
| [면 적 합 계] | 262.5㎡
5.정의및 기준
이 시방은 경기도농업기술원 도시농업연구 자동화하우스공사에서 제시된 적용범위내의 규모와 기본시설의 온실에 적용한다
6. 설계변경
(1) 협의변경
(가) 설치지역의 기후 및 지질 등 특수여건에 맞추기 위하여
1) 지반 및 기초의 보강이 필요한 때
2) 기둥 및 서까래 간격을 좁히거나, 구조재를 강화할 필요가 있을 때
(나) 부지 여건에 맞추기 위하여
1) 출입구의 위치, 크기, 개수를 변경시킬 필요가 있을 때
2) 온실폭을 20% 범위내로 좁혀 시공할 필요가 있을 때
3) 온실의 길이를 10～120m 범위외로 증,감시킬 필요가 있을 때
(다) 부지가 경사지 (하우스폭 방향 5°이내, 하우스길이 방향이 10°이내)일 경우 바닥구배의 조정이 필요할 때
(라) 재배자의 재배 및 관리방법에 맞추기 위하여
1) 피복재의 사양을 바꿀 필요가 있을 때
2) 하우스높이를 30% 이내에서 낮추거나 10% 미만으로 높일 필요가 있을 때
(2) 승인변경
(가) 하우스 폭을 넓히거나 지붕구배를 완만하게 하는 경우
1) 하우스 폭을 넓히거나 온실높이를 10% 이상으로 높이는 경우 구조안전성은 기본모델과 같거나 높게 하여야 한다
2) 지붕구배(양지붕형 기준)를 20˚이하로 낮추는 경우에는 하우스내에 중앙기둥(버팀목)을 세우거나 구조안전성이 기본모델과 같거나 높도록 하여야 한다.
(나) 설계한 구조재보다 강도가 약한 규격을 사용하거나 간격을 넓히는 경우
7.용어의 정의
1) 공사의 계약서및 계약도서에 우선하는 것을 원칙으로 한다.
2) 감독자,담당원및 감리자
- 감독자라함은 도급공사 또는 직영공사에 있어서 건축주가 지정한 책임 기술자로서 현장감독(공사감리,기술관리 등) 을 하는자를 말한다.
담당원이라 함은 감독자의 대리 또는 그가 지정한 현장원으로서 감독에 종사하는 현장원을 말하며, 공사의 현장대리인에 대한 담당원의 지시,승인 또는 검사는
모두 감독자의 권한과 책임으로 간주한다. 이때 담당원의 중요한 지시및 승인사항은 문서로 한다.
- 감리자라함은 건축주가 지정한 감리 책임자로서 건축법및 동시행령의 규정에 의거하여 설계도서대로 실시되는지의 여부를 확인하고 시공방법을 지도하는 자를
말한다. 감리 보조원이라 함은 감리자의 대리 또는 그가 지정한 현장원을 말한다.
- 본 시방의 감독원이라 함은 감독자,담당원및 감리자를 말한다.
- 시공자라함은 공사의 도급을 받은 업체의 대표로 한다.
8.현장 대리인과 기술자
1) 시공자는 관련법에 적합한 자격소지자를 현장대리인으로 임명한다.
2) 본 공사의 하도급자 선임이 필요한 시기 또는 감독원이 필요하다고 인정하는 공종에서 특허소지자,소정의 자격 보유자로서 실적등을 제출하여 감독원이 승인하는
하도급자를 선임하여야 한다.
3) 상기 1),2) 항의 관련자는 능력에 따라 감독원이 교체 요청을 하면 시공자는 즉시 응하여야 한다.
9.공사 협의 조정및 제출물
1) 공사 회의
- 공사회의 개최
각종 설계도서,작업공정 및 점검, 제출물,자재선정및 구매등에 관한 사항을 상호 협의 및 조정하기 위한 공사 착수회의 및 정기 공사 진행회의 등의 공사회의를
개최한다.
- 회의록 작성 및 배포
공사 회의시에는 이들에 관한 해결방안을 강구하는 한편, 각 회의 경과를 회의록에 작성하여 회의 참석자및 관련 당사자에게 사본을 배포한다.
2) 경미한 변경
도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항이라 할지라도 현장 마무리등의 관계로 재료의 설치위치, 공법의 사소한 변경 또는 이에수반하는 약간의 수량증감의
경미한 변경은 감독원의 지시에 따라 도급금액의 범위내에서 이를 시공하여 본 공사를 완공한다.
10.현장 사용 제한
1) 자재 및 장비 반입 계획
공사 전반에 걸쳐 최대의 효율성을 발휘할수 있도록 작업장및 출입로를 관리한다. 그리고 현장 에서의 자재 및 장비저장에 대한 장소 및 시간을 최소화 할 수 있는
자재및 장비계획을 세워 감독원의 승인을 받는다.
2) 보양및 원상 복구
공사 기간중 지속적으로 유지해야 하는 진행 작업 및 인접작업과 인접건물 및 주변도로를 깨끗이 청소하고 보양조치한다.
11,공정 계획 및 제출물
1) 협의 및 조정
공정계획서, 각종 보고서, 제출물및 기성고 계획서 등의 작성 또는 제출에 관한 목록및 시기에 대하여 협의 및 조정해야 한다.
2) 제출물 계획서
공사 계약후 14일 이내에 제출물의 목록,내용,제출시기 등을 수록한 제출물 계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다. 그리고 감독원은 이에 따른 제출물을
접수한지 14일 이내에 이들을 검토한 후 지체없이 승인,수정,조건부 승인,불승인 등의 조치 사항을 통보하여야 한다.
3) 공사 보고서
공사 실시중 현장에서 발생하는 모든 사항을 기재한 공사 보고서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.
4) 정산 처리
다음 각호의 경우에는 계약체결 후라도 감액 또는 환급 요구가 있을시에는 이의 없이 수락해야 한다.
- 설계서 내역중 정부가 발생한 표준 품셈, 시중 노임단가등 기준보다 과다히 책정되었거나 제 잡비율에 착오가 있었을 때
- 제시한 설계 여건과 다른 현장의 상태및 조건으로 시공 방법이 변경 되었을 경우
12. 시공방법
(1) 시공총칙
(가) (적용) 본 시방서는 원예작물 재배 하우스 공사에 적용한다
(나) (이의)도면과 시방서가 서로 다를 경우는 감독원의 지시에 따르며, 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의
지시에 따라 시공하여야 한다.
(다) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경 및 수량증감 등 경미한 변경은 도급액 증감없이 시행한다.
(라) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.
(마) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공전에 공사공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.
(바) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS표시품) 사용을 원칙으로 하며 다만 KS표시품이 없을 경우는 동등 이상의 규격품을 감독원의
승인을 득하여 사용한다.
(사) (검사) 현장에 반입되는 재료는 감독원의 검사 및 승인을 받아야 하며 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야한다.
(아) (발굴물) 공사중 발견한 문화유물적 가치가 있는 물품은 관계법규에 정하는 바에 따라 처리한다.
(자) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원의 요구가 있을시 이를 제출하여야 한다.
(차) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다
(카) (공기연장) 천재지변, 기상조건, 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.
(2) 시공일반사항
(가) (부지의 선정) 시설부지는 다음사항을 만족할 수 있는 곳을 택한다.
1) 진, 출입 도로가 양호한 곳
2) 침수 및 과습의 우려가 없는 곳
3) 환기(통풍)가 양호하고 돌풍의 우려가 없는 곳
4) 눈사태, 산사태, 홍수 등으로부터 보호될수 있는 곳
(나) (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공전 책임 시행하여야 하며, 시공자는 착공전에 부지조사를 실시하여 성토에
의한 지반침하, 붕괴우려 등 시설물에 영향을 미칠 요소가 발견되었을 경우에는 지체 없이 이의보완을 요구하여야 한다.
(다) (전기 및 용수) 시공중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.
(라) (현장정리) 시공자는 공사중 현장내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물 및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후
준공검사에 임하여야 한다.
(마) (부지내 배수시설) 시공자는 부지내 배수시설을 적절히 하여 시공중 부지의 손상이나 이상이 발생하지 않도록 조치할 책임을 가진다.
(바) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며, 문제 발생시는 책임을 진다.
나.특기 시방서
1. 1중 골조공사(공통)
(1) 단동 비닐하우스는 대설과 강풍에 의한 비닐하우스의 보호를 목적으로 설계되었기 때문에 반드시 설계도면에 의한 시공이
이루어져야 하며 설계도를 임의로 변경하여 시공을 하면 안된다. 다만, 하우스의 측고는 내부 작물의 특성에 따라 지붕의 곡률을 변경하지 않고
설계도에 제시한 높이보다 낮추어 시공할 수 있으나 사용자재는 반드시 설계도에 제시된 자재를 사용하여야 한다. 이때 측면의 경사도는
변경하지 않아야 한다.
(2) 서까래 파이프(Ø48.1*2.1t @1000) 절곡 시 단면 손상이 없어야 하며, 지붕 아치상부가 약간 돌출되는 모양이어야 한다.
(3) 강관의 길이방향 연결은 연결핀을 사용하고 전후면 2개소에 브레싱을 설치하며 겹침부 접합을 매 개소마다 조리개로 연결한다.
마감면 입체교차 연결은 고정구를 사용하여 볼트 및 너트로 고정한다.
(4) 파이프 지면 고정은 파이프가 30cm 이상 지하에 매설될 수 있도록 하여야 한다.
것과 같이 파이프를 꽂을 부분의 흙을 30cm 가량 일정한 깊이로 온실 설치 길이 방향으로 파내어 골을 만든 후 파이프를 꽂고 패인 지면에서
약 5cm 윗부분에 도리를 강판조리개를 사용해 고정한 후 파낸 흙을 닾는다. 이 파이프 줄기초에 전후면에도 설치하여 전체가 연속되게 한다.
(5) 외부의 파이프와 파이프 연결은 내재해형 기준에 적합한 십자형조리개를 사용하여 설치하여야 한다.
온실내부는 일반 강선조리개 체결한다.
(6) 지붕횡대는 Ø31.8*1.5t파이프를 사용한다.
(7) 출입문은 미닫이식이나 여닫이식으로 설치하여도 무방하고 크기는 농기계의 출입 등을 고려하여 조절하여 시공할 수 있다.
2.천창개폐장치 설치공사
(1) 천창개폐방식은 랙&피니언 방식으로 전용 알루미늄bar를 사용하여 견고하게 설치하여야 한다.
(2) 랙&피니언의 설치간격은 3m마다 2개소씩 견고하게 설치하여야 한다.
(3)베어링의 설치간격은 3m마다 1개소씩 견고하게 설치하여야 한다.
(4)구동축은 Ø33.5x2.1t를 사용한다.
3. 피복공사
(1) 치마 비닐 고정 : 1중 치마비닐은 지면으로부터 20~40cm 높이에 비닐패드나 강선 또는 파이프에 고정하고 20cm 이상 지하에 매설한다.
온실1,2번은 에어레드죤0.12T필름사용, 온실3,4번은 PE0.1T필름 사용
(2) 외부피복 : 도면에 의거 전후면 및 측면을 비닐패드로 고정한 후 연질필름을 팽팽하게 고정하고 하우스 끈(하우스벨트)을 서까래 사이의 중간에
3칸마다 1개씩 팽팽하게 고정한다. 다만, 하우스 양쪽 끝벽쪽으로 3칸은 서까래 간격마다 하우스 끝으로 고정한다.
온실1,2번은 에어레드죤0.12T필름사용, 온실3,4번은 PE0.1T필름 사용
(3) 측면의 권취 개폐축은 구조에 영향을 미치지 않으므로 개폐가 유연하게 되면서 휘어지지 않는 파이프를 사용하며 사용 중 휘어지면 교체하여야 한다.
4. 수평커튼설치공사
(1) 커튼의 개폐는 중앙겹침 예인식으로 자동,수동개폐가 가능하도록 설치한다.
(2) 예인선은 Φ2.8코팅 와이어를 2m 간격으로 설치한다.
(3) 받침선은 Φ2.0 PET 와이어를 500mm 간격으로 설치한다.
(4) 커튼의 개폐는 중앙겹침 예인식으로 자동,수동개폐가 가능하도록 설치한다.
(5) 커튼의 처짐현상이 일어나지 않도록 견고히 설치한다.(받침선의 설치간격-50cm)
(6) 규격(온실폭)이 일정하지 않을 경우, 수평커텐 이동거리가 일정하지 않으므로 리미트 고정시 감안하여 설치한다.
(7) 1중커튼은 차광망75%를 사용한다.
(8) 커튼구동축은 Φ33.5X2.1T 구조관을 사용한다.
(9) 커튼구동모터는 1HP 감속모터를 사용한다.
5. 기타공사
(1) 미송방부목 플랜트박스 설치공사
- 자재 미송가공목재를 ACQ가압식 방부처리 후 오일스테인 2회칠 자재사용
- 부재의 맞춤 및 이음부는 목공본드접착후 피스조립한다.
- PE필름을 사용하여 방수처리하며 세이프피팅으로 배수구를 설치하고 PE농수관으로 배수관을 설치한다.
- 바퀴재질은 우레탄제품으로 직경100mm x 폭48mm x 허용하중160kg동등이상제품을 사용 설치한다.
6.공사 완료
- 공사완료 후 모든 기기들의 작동상태를 확인하며, 시운전을 하여 온실의 작동에 이상이 없도록 하여 담당자에게 인계한다.
7.기자재검사및 시험
- 감독원은 본 공사에 소요되는 모든 자재에 대하여 제작중이거나 제작완료후 언제라도 관련되는 각종 기준에 의하여 검사및 시험을 할수 있으며, 그 장소가
작업장이 아니더라도 출입의 제한을 받지않도록 조치가 되어야 한다.
- 계약자는 본 공사에 사용되는 제품이나 자재가 K.S제품이거나 우수제품(품,열,전,검사표시품)일 경우에는 그 표시가 제품에 나타나게 하거나 증명서로서 대신할수
있다. 또한 K.S 제품이나 우수제품이외의 제품에 대하여는 공인기관이나 감독원이 검사를 대신할 수 있으며 이 경우에도 승인을 득한 후, 현장에 반입하여야 한다.
8.사용자재
본 공사에 사용되는 자재는 K.S 규격품을 최우선으로 사용하여야 하며, K.S 규격품이 없을때는 동등이상의 성능이 보장되는 자재를 사용하여야 한다.
9.설치시의 주의
설치중에 발생되는 파손,사고,결함은 계약자의 부담으로 시정하여야 한다. 중량물에 손상을 주지 않도록 보호장치를 한 후 이동하여야 한다.
10.운반
계약자는 현장에 반입되는 모든 자재는 부식 또는 충격으로부터 완전히 보호될수 있도록 포장되어야 하며, 목적지까지 손상없이 도착시킬 책임이 있다.
11.사소한 변경
감독원은 현장조건에 따라 필요하다고 인정되는 경우 시방서,도면,물량등의 변경을 지시할수 있으며, 계약자는 특별한 사유가 없는한 이 지시에 따라야 한다.
12.공사의 중지
감독원은 공사의 시공이 부실하다고 판단될 경우에는 보완또는 교체, 시정될때까지 공사의 진행을 중지시킬수 있다.
13.시운전
계약자는 시설장비의 설치를 완료하고 모든 장비의 자체 시운전을 완료한 후 완전하다고 인정되면 감독원의 입회하에 시운전을 실시하고, 관리자에 대한
유지,관리 교육을 충분하게 실시 하여야 한다.
14.기타사항
본 시방서에 명기되지 않은 내용은 관련 시방서에 준한다.