2026년도『농·어민』대상 효율향상사업 특별지원 기준

(2026년도 2차 : 시행일 2026. 5. )

1. 지원목적

□ 농·어민 고객의 효율개선 지원으로 소비효율 개선 및 전기요금 부담 경감

2. 지원대상

□ 당사와 전기사용계약을 체결한 고객 중 계약종별이 “농사용 전력”에 해당하는 고객

○ (지원내용) 고효율기기 교체(또는 설치) 시 일반고객 대비 지원금 상향 지원

○ (지원기기) 고효율 LED, 스마트 LED, 고효율 인버터, 고효율 변압기, 인버터제어형 공기압축기, 고효율 터보압축기, 시설원예EHP

☞ 모든 지원기기는 신품에 한함

※ 4개 기기(김건조기EHP, 시설원예EHP, 육상수조EHP, 양어장펌프 지원사업)의 지원금 관련사항은 기기별 세부지원 기준 참조

▣ 제외대상

○ 한국에너지공단 에너지효율시장조성사업(EE사업) 참여고객

○ 타 기관 지원사업 참여고객 중 타 기관의 지원금과 본 사업의 지원금 합계가 신규 설치기기 가격의 100%를 초과하는 금액 (관련 증빙첨부 필수)

○ 한전으로부터 전기를 공급받지 않는 고객

○ 지원사업 접수일 이전 교체 고객

○ 건설현장 등에서 한시적으로 사용하는 경우

○ 다른 장소에서 이전하여 재사용 또는 중고품 설치 시

○ 한전의 타 처(실) 고효율기기 지원사업 참여 고객

○ (인버터) 기존 인버터를 교체하는 경우 또는 인버터 내장형 기기 외부에 인버터를 신설하는 경우

○ (공기압축기) 인버터를 공기압축기 외부에 별도로 설치한 경우

※ 기타 세부사항은 기기별 세부 지원기준 참조

3. 지원금

□ 고효율 LED

구 분	형광등, 메탈할라이드등, LED 등	백열등
지원금	231천원/절감전력㎾	18천원/절감전력㎾
지원기준(최소 절감전력)	0.4kW 이상	10kW 이상

※ 지원한도 : 사업자당 100백만원 (전기사용계약 단위별), 기기 구매가격의 70% 한도

※ 절감전력 합계의 소수점 둘째 자리에서 절사하여 지원금 산정

※ 절감전력 = ∑ (교체 전 조명기기 용량 × 수량)–∑ (교체 후 조명기기 용량 × 수량)

□ 스마트 LED

구 분	형광등, 메탈할라이드등, LED 등	백열등
지원금	231천원/절감전력㎾	18천원/절감전력㎾
지원기준(최소 절감전력)	0.4kW 이상	10kW 이상

※ 지원한도 : 사업자당 100백만원 (전기사용계약 단위별), 기기 구매가격의 70% 한도

※ 절감전력 합계의 소수점 둘째 자리에서 절사하여 지원금 산정

※ 절감전력 = ∑ (교체 전 조명기기 용량 × 수량)–∑ (교체 후 조명기기 용량 ×(1-평균제어절감률(%))×수량)

□ 고효율 인버터

용량(㎾)	지원금(천원)	용량(㎾)	지원금(천원)	용량(㎾)	지원금(천원)
3.7	909	22	2,757	90	7,890
5.5	1,149	30	3,072	110	9,246
7.5	1,314	37	3,564	132	11,175
11	1,584	45	4,281	160	13,041
15	2,040	55	4,998	185	15,165
18.5	2,346	75	6,441	220	18,090

※ 상기 용량 외 인버터는 직 상·하위 용량 인버터 지원금 중 작은 값 적용

※ 지원한도 : 사업자당 200백만원 (전기사용계약 단위별), 기기 구매가격의 70% 한도

□ 고효율 변압기

용량구간	500㎸A 미만	1,000㎸A 미만	1,500㎸A 미만	3,000㎸A 이하
지원금(천원)	4,800	7,200	11,700	17,700

※ 지원한도 : 사업자당 100백만원 (전기사용계약 단위별), 기기 구매가격의 70% 한도

□ 인버터제어형공기압축기

동 력(kW)	15	18.5	22	30	37
지원금(천원)	2,703	3,336	3,966	5,409	6,669
동 력(kW)	45	55	75	90	110
지원금(천원)	8,112	8,769	8,427	8,172	7,830

※ 상기 규격 외 인버터제어형 공기압축기는 직 상·하위 규격의 지원금 중 작은값 적용

※ 지원한도 : 사업자당 100백만원 (전기사용계약 단위별), 기기 구매가격의 70% 한도

□ 고효율 터보압축기

기존기기	루츠블로어, 스크루블로어			링블로어
용량구간	100㎾미만	200㎾미만	200㎾이상	100㎾미만
지원금(천원)	18,000	27,000	36,000	9,000

※ 지원한도 : 사업자당 100백만원 (전기사용계약 단위별), 기기 구매가격의 70% 한도

□ 시설원예 EHP

구 분	지원금	비고
설치 지원금	114천원//절감전력㎾	절감전력당 지원금 정액지급

※ 지원한도 : 사업자당 100백만원 (전기사용계약 단위별), 기기 구매가격의 70% 한도

※ 절감전력 = 난방용량 당 절감율(58%)×히트펌프 정격난방용량(㎾)

※ 단, 국가 등에서 시행하는 지원사업 참여고객의 상한액은 국가지원금을 제외한 고객부담금의 20%

4. 사업예산 및 접수방법

□ (사업예산) 경기본부 사업공고문 참조

○ 공고예산은 농·어민 외에도 일반고객, 소상공인, 뿌리기업 고객에게도 지원하는 관계로 예산소진 시까지 접수 순으로 지원 가능

☞ 예산소진 시 ‘26년도 사업 종료

□ (참여절차) 접수 후 한전의 검토·승인 및 현장확인을 거쳐 지원금 지급

지원 신청	▶	검토·승인	▶	기기 설치	▶	지원금 신청	▶	준공 확인	▶	지원금 지 급
신청인 → 한전		한전		신청인		신청인 → 한전		한전		한전 → 신청인

□ (지원신청) 신청서류를 작성하여 온라인 또는 오프라인으로 신청

○ 지원 신청 前기기 설치(또는 교체) 건은 지원불가

☞ 반드시 한전담당자의 승인 통보를 받은 후 기기 설치(또는 교체)

☞ 지원 신청서류 적정 여부 및 기존기기 확인(서류 또는 현장) 후 승인 통보

○ 신청서류는 기기별 “☞ 기준 및 양식 다운받기“ 내 양식 참고

□ (지원금 지급) 한전의 승인 후 3개월 이내 기기 설치(또는 교체) 및 지원금을 신청하는 경우에만 지원금 지급

○ 지원금 신청 마감일 : ‘26. 12. 18(금) 18:00 까지

○ 한전 담당자의 승인 후 3개월 이내 지원금을 신청하지 않을 경우 접수된 신청서류는 취소처리 예정

※ 단, 지원금 신청기한 연기가 필요할 경우 “☞ 기준 및 양식 다운받기“ 내 양식을 활용, 한전에 신청을 하여야 하며, 지원금 신청 연기가능 여부는 한전 담당자 검토 후 통보(1회 한하여 연기가능, 연기신청 마감일 : ‘26. 12. 18 까지)

□ (신청방법) 일반고객과 동일(온라인 또는 오프라인을 통해 신청가능)

○ (온라인*) 한전ON > 효율향상/수요관리 > 고효율기기보급 > 지원공고

* e-mail을 활용한 신청은 불가

○ (오프라인) 소재지별 관할지사에 방문하여(또는 우편) 서류제출

5. 기타사항

□ (세부사항) 참여절차, 유의사항 등 자세한 세부사항은 지역본부별 사업공고 및 기기별 세부 지원기준을 반드시 확인

□ (문    의) 소재지별 관할지사 담당자(지역본부별 사업공고 붙임참조)

【한국전력공사 경기본부 관할 구역】

□ (관할지사) 경기본부, 안양군포의왕지사, 안산지사, 성남지사, 오산지사, 평택지사,

화성지사, 광주지사, 서수원지사, 서용인지사, 안성지사, 이천지사, 서평택지사,

동용인지사, 여주지사, 하남지사, 광명지사

□ (관할 행정구역) 수원시, 안양시, 군포시, 의왕시, 화성시, 오산시, 안산시, 평택시,

광명시(광명역세권지구 제외), 성남시, 용인시, 광주시, 안성시, 하남시, 이천시,

여주시, 인천광역시 영흥면, 시흥시 시화공단

□ (기기정보) 한국에너지공단 홈페이지 참고(http://eep.energy.or.kr)